## STIKALA
S T I K A L A

					ASSYS 1
					oranzna		B-oranzna	modra		B-modra

GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25
AWAY	5V direkt na kabel	Vhod Luc	ALL OFF	WC Luc	Kuhinja Luc	Kuhinja Luc	WC LED??	Spodnje OFF	Jedilnica Glavna	Jedilnica LED	Dnevna soba LED	Jedilnica Neon	Dnevna soba Neon	Dnevna soba LED	Hodnik spodaj Luc	Jedilnica LED	Dnevna soba Neon	Hodnik spodaj Luc	Jedilnica Neon	Terasa Luc	Hodnik zgoraj Luc	Zunaj zadaj Luc	Zunaj zadaj Luc	5V direkt na kabel..zakaj direkt na kabel?!	Kuhinja Sank LED	Spalnica Luc	Spalnica	Spalnica luc	Spalnica luc	Spalnica levo luc	Spalnica levo luc	Garderoba senzor	Garderoba luc	Tine Luc + vent	Tina Luc	Kopalnica ogledalo Luc	Kopalnica luc	Balkon Luc	Fitness Luc	Termostat, Zvonec in Sirena – GND	Termostat – NO	Senzor Vhod (12V)	Zvonec	Senzor Hodnik zgoraj (12V)	Pec Voda – GND	.	Pec Gretje – GND
VHOD	VHOD	VHOD	VHOD	WC	KUHINJA	KUHINJA	??	??		JEDILNICA	JEDILNICA	JEDILNICA	JEDILNICA	DNEVNA SOBA 1	POD STOPNICE	DNEVNA SOBA 3	DNEVNA SOBA 2	DNEVNA SOBA 5	DNEVNA SOBA 4	DNEVNA SOBA 7	DNEVNA SOBA 6	DNEVNA SOBA 9	DNEVNA SOBA 8	DNEVNA SOBA 11	DNEVNA SOBA 10	SPALNICA	SPALNICA	SPALNICA DESNO	SPALNICA DESNO	SPALNICA LEVO	SPALNICA LEVO	GARDEROBA	GARDEROBA	TINE	TINA	KOPALNICA	KOPALNICA	FITNES	FITNESS	HODNIK ZGORAJ	HODNIK ZGORAJ	VHOD	KUHINJA	HODNIK ZGORAJ	KOPALNICA	GND	KOPALNICA	ZUNAJ
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

					Sandijevo

M1 – [01]		M1 – [03]		M1 – [04]	M1 – [05]					M1 – [06]					M1 – [07]	M1 – [02]	E1 – [01]	M1 – [08]	E1 – [04]	D1 – [04]		E1 – [03]		E2 – [01]	D1 – [02]					E1 – [06]	E1 – [09]	E1 – [07]	D1 – [03]	E1 – [05]	E1 – [08]	E2 – [05]	E2 – [05]	E1 – [10]	E1 – [A1]	E1 – [11]
					RUMENA					2x ORANZNA					ROZA					FREE CRNO/BELA	FREE CRNO/SIVA
					10Zilni kabel – HODNIK GOR STOPNICE

	OPOMBE:
	-	2 PIR senzorja (vhod in hodnik gor) na 12V z PullUP uporom (v njih), PIR senzor zadaj s PullDOWN uporom (v njem)
	-	Zvonec E1 [12]: prevezava preko Assys 2 – B Zelena
	-	Termostat: prevezava preko stikal na hodniku pri Tina, Fitness (2018-11: ni vec v uporabi) na sponke 21,21
	-	iButton senzor zvezan direkt na Loxone mimo sponk
	-	Kopalnica Infra Pec zvezana direkt preko varovalke F24 in kontaktorja K11 (on/off preko Loxone E2 - [03])

	PEC – VEZAVA IN PROBLEM:
	- pec ima dva tokokroga, en za sanitarno in en za ogrevalno vodo
	- Sandi je pod pecjo dal dva releja (12V), ki ju vklaplja Loxone oz. prej termostat
	- ocitno je rele za sanitarno vodo odpovedal (rumena/siva), zato je sedaj rele premoscen (v peci)
	- shema vezave je sedaj kot v navodilih stran 149, slika A

	TODO
	- odstrani releje
	- priklopi pec direktno na Loxone

## LUCI
L U C I

GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL	GOR	DOL
	21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1
21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1
Balkon Luc	Fitness Luc	Kopalnica Luc	Kopalnica radio/ogledalo ventilator	Kopalnica ogledalo Luc	Kopalnica radio/ogledalo ventilator	Tine Luc + vent	Hodnik stenske luci	Hodnik Zgoraj Luc	Tina Luc	Garderoba Luc (always on)	Spalnica levo luc	Garderoba senzor	Spalnica desno luc	Spalnica Luc	Dnevna soba LED	Dnevna soba neon/kamin	Dnevna soba Neon	Dnevna soba/1.8 ??	Zunaj zadaj Luc	Jedilnica Glavna	Hodnik spodaj Luc	Zunaj zadaj drvarnica senzor	Zunaj zadaj vrt ??	Klopca luc	Jedilnica Neon	Terasa Luc	Jedilnica LED	Kuhinja Sank LED	Kuhinja levo luc	Kuhinja Luc	Drvarnica Luc	WC ventilator	Omara ventilator ??	WC senzor	WC Luc	Shramba Luc	Vhod Luc	Vhod zunaj Luc senzorska	Vhod zunaj senzor	Tenda	Tenda
BALKON	FITNESS	KOPALNICA	KOPALNICA	KOPALNICA	KOPALNICA	TINE	HODNIK	HODNIK	TINA	GARDEROBA	SPALNICA	GARDEROBA	SPALNICA	SPALNICA	DNEVNA SOBA	DNEVNA SOBA	DNEVNA SOBA	DNEVNA SOBA	ZUNAJ ZADAJ	JEDILNICA	HODNIK SPODAJ	ZUNAJ ZADAJ	ZUNAJ ZADAJ	??	JEDILNICA	TERASA	JEDILNICA	KUHINJA	KUHINJA	KUHINJA	DRVARNICA	WC	???	WC	WC	SHRAMBA	VHOD	VHOD	VHOD	ZUNAJ ZADAJ	ZUNAJ ZADAJ
21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1
	21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1

					Sandi

E1 – [03]	E1 – [06]	D1 – [03]		E1 – [05]		E1 – [04]		D1 – [04]	E1 – [07]	M1 – [08]				D1 – [02]	M1 – [04]		E1 – [08]		E1 – [01]	D1 – [01]	M1 – [07]				M1 – [06]	E1 – [02]	M1 – [05]	E2 – [02]		M1 – [03]	230V				M1 – [02]	230V	M1 – [01]	230V		KABEL	KABEL

					ROZA	230V

## PREVEZAVE
	Kabel	UTP	UPORABLJEN			UTP	UPORABLJEN
Prit 10z	ZE BE	RJ	Loxone – GND		Prit UTP	ZE BE	Svetlobni 220V !!
RD – 12V	ZE	RD	Loxone – 24V			ZE	Svetlobni 220V !!
CR – GND	OR BE	OR				OR BE
	OR	RU	SENZOR vhod + PullUp			OR	1 wire – 5V
	MO BE	ZE	IR Modul Gor – Output A			MO BE
	MO	MO	IR Modul Gor – Output B			MO
	RJ BE	SI	IR Modul Dol – Input A			RJ BE	1 wire – DATA
	RJ	BE	IR Modul Dol – Input B			RJ	1 wire – GND

Desno 10z	ZE BE	RJ	Loxone – GND		Desno UTP	ZE BE
RD – 12V	ZE	RD	Loxone – 24V			ZE
CR – GND	OR BE	OR				OR BE
	OR	RU	SENZOR hodnik + PullUp			OR	1 wire – 5V
	MO BE	ZE	IR Modul Gor – Input A			MO BE
	MO	MO	IR Modul Gor – Input B			MO
	RJ BE	SI				RJ BE	1 wire – DATA
	RJ	BE				RJ	1 wire – GND

Levo 10z	ZE BE	RJ			Levo UTP	ZE BE
RD – 12V	ZE	RD				ZE
CR – GND	OR BE	OR	Peč ogrevanje 12V			OR BE
	OR	RU	Peč voda signal			OR	1 wire – 5V
	MO BE	ZE	Peč voda 12V			MO BE
	MO	MO				MO
	RJ BE	SI	Peč ogrevanje signal			RJ BE	1 wire – DATA
	RJ	BE				RJ	1 wire – GND

PREVEZAVE	IR MODUL Dol		TERMOSTAT (crno/bela, crno/siva)
od	Prit 10z	od	Levo – 10z		SHEMA HISE
|	VHOD	|	TINA Stikala		LEVO KABLI		DESNO KABLI
|	KUHINJA	|	FITNESS Stikala		FITNESS		TINA
|	JEDILNICA	do	KOPALNICA Stikala
do	DNEVNA SOBA
			INFRA PEC (rumena, vijola=GND)
	IR MODUL Gor		Levo – 10z
od	Prit 10z		TINA Stikala
|	VHOD		FITNESS Stikala		KOPALNICA		GARDEROBA
|	KUHINJA		KOPALNICA Stikala
|	JEDILNICA
|	DNEVNA SOBA		iBUTTON SENZOR
|	prevezava (IR bus)		direktno zvezan
|	JEDILNICA				TINE		SPALNICA
|	KUHINJA		SIRENA
|	VHOD		direktno zvezana
|	Prit 10z
|	Desno 10z		SENZOR ZADAJ
do	HODNIK		direktno zvezan

## UTP PREVEZAVE
OMARICA UTP-ji				ASSYS 2					ASSYS 1					IR
				ZE	ZE BE	OR	OR BE	RJ	RJ BE	MO	MO BE		ZE	ZE BE	OR	OR BE	MO	MO BE	RJ	RJ BE		ZE	ZE BE	OR	OR BE	MO	MO BE	RJ	RJ BE
				ZVONEC	ZVONEC	1WIRE DATA	1WIRE 5V	1WIRE GND					???	???	SENZOR VHOD	SENZOR HODNIK	Peč voda signal	Peč ogrevanje signal

P UTP	ZE BE
	ZE
	OR BE
	OR
	MO BE
	MO
	RJ BE
	RJ

P 10	ZE BE
	ZE
	OR BE
	OR
	MO BE
	MO
	RJ BE
	RJ

L UTP	ZE BE
	ZE
	OR BE
	OR
	MO BE
	MO
	RJ BE
	RJ

L 10	ZE BE
	ZE
	OR BE	12V	Peč ogrevanje
	OR
	MO BE	12V	Peč voda
	MO
	RJ BE
	RJ

D UTP	ZE BE
	ZE
	OR BE
	OR
	MO BE
	MO
	RJ BE
	RJ

D 10	ZE BE
	ZE
	OR BE
	OR
	MO BE
	MO
	RJ BE
	RJ

ZVONEC	ZE BE
	ZE
	OR BE
	OR
	MO BE
	MO
	RJ BE
	RJ

## DMX512
DMX BOX1
Channel 1	240V dimmer	Tine VENT		nastavljenih 75% je realno 100%, nad tem se napetost podre!
Channel 2	240V dimmer	Spalnica VENT
Channel 3	240V dimmer
Channel 4	240V dimmer
Channel 5	240V dimmer
Channel 6	240V dimmer

DMX BOX2
Channel 10 - R	24V
Channel 10 - G	24V
Channel 10 - B	24V
Channel 11 - R	24V
Channel 11 - G	24V
Channel 11 - B	24V
Channel 12 - R	24V
Channel 12 - G	24V
Channel 12 - B	24V
Channel 13 - R	24V
Channel 13 - G	24V
Channel 13 - B	24V
Channel 14 - R	24V
Channel 14 - G	24V
Channel 14 - B	24V
Channel 15 - R	24V
Channel 15 - G	24V
Channel 15 - B	24V
Channel 16 - R	24V
Channel 16 - G	24V
Channel 16 - B	24V
Channel 17 - R	24V
Channel 17 - G	24V
Channel 17 - B	24V

OGREVANJE	Analogue output 0-10V
UTP	ZGORAJ	SPODAJ
oranzna	24V	24V
oranzno/bela	GND	GND
modra	Tine Radiator	Jedilnica Radiator
modro/bela	Boris Radiator	Dnevna Radiator
zelena	Spalnica Radiator
zeleno/bela	Fitness Radiator
rjava	Kopalnica Radiator
rjavo/bela	Hodnik Radiator